Уважаемые господа!

Группа компаний «ЛТД-групп» – предлагает Вам системы электроотопления и предлагает широкий спектр отопительного оборудования.

Мы предлагаем электрические конвекторы BETA (Финляндия) — нагревательный прибор, состоящий из защитного декоративного металлического корпуса с отверстиями снизу для поступления холодного воздуха и сверху для выхода нагретого, а так же нагревательного элемента (ТЭНа), вмонтированного в нижнюю часть корпуса.

Нагревательный элемент в электроконвекторах имеет большую площадь и невысокую температуру нагрева. Благодаря этому электроконвекторы не выжигают кислород и их можно использовать в качестве основной системы отопления.

Преимущества:

- Не выжигают кислород;

- Очень просты в эксплуатации;

- Подходят для дома, дачи, офисных, торговых и др. помещений;

- Выполнены из оцинкованной нержавеющей стали, закругленные углы из поликарбоната;

- Точный термостат быстро реагируют на изменение температуры, экономя электроэнергию;

- Безопасны: Температура поверхности конвектора не превышает 60°С;

- Электропроводка с двойной изоляцией не требует защитного заземления;

- Встроенная внутрь защита от перегрева выключает конвектор в аварийных ситуациях;

- Класс защиты IP-21 - возможно использование во влажных помещениях;

- Занимают мало места, отступая от стены всего на 85 мм;

- Благодаря конструкции кронштейна, конвектор можно наклонять вперед и очищать заднюю поверхность, не снимая со стены.

| № | Название товара | Размеры Ш-В, мм | Объем помещения, м3 | Мощность, кВт | Розничная цена, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электрические конвекторы BETA |  |  |  |  |  |
| 1 | Конвектор BETA 500 | 585 x 389 | 14 | 0,5 | 3 160,0 |
| 2 | Конвектор BETA 750 | 719 x 389 | 21 | 0,75 | 3 341,0 |
| 3 | Конвектор BETA 1000 | 853 x 389 | 29 | 1 | 3 521,0 |
| 4 | Конвектор BETA 1500 | 1 121 x 389 | 43 | 1,5 | 3 928,0 |
| 5 | Конвектор BETA 2000 | 1 523 x 389 | 57 | 2 | 4 605,0 |
| 6 | Ножки для конвектора (пара) |  |  |  | 510,0 |